## Mimari Ruhsat Kontrol Listesİ
Bölüm No | KONTROL MADDESİ TANIMI | UYGUN | DÜZELTİLMELİ
1 | ÇİZİM STANDARTLARI VE PROJE BAŞLANGICI HARİTA EVRAKLARI
1.1 | Parselin tabi olduğu yönetmeliğe uygun proje hazırlanacaktır. Merkez, kırsal mahalleler, Dalyan ve Sarıgerme ayrı yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir, İmar Durum Belgesi'nin sağ alt kısmında ayrıca belirtilir.
1.2 | Paftanın sol alt köşesi 0,0,0 noktasına çekilip, ölçü birimi 'cm' olarak kaydedilecektir.
1.3 | Tabii zemin ve yol kotları imar durum belgesinde belirtilmektedir. Kaldırım yapılacak ise (harita mühendisinden teyit edilir) yol kotuna +0.18m ilave edilir. 0.00 kotu (kaldırım kotu); yol kotu ve 0.18m toplanarak bulunur. Proje; imar durumundaki kotlara uygun çizilecektir.
1.4 | İmar durumunda verilen arazi ve yol kotları Harita Mühendisi tarafından teyit edilecektir.
1.5 | Elektrik odası gerekliliği Elektrik Mühendisi'nden bilgi alınarak teyit edilecek.Tek blokta 9 bağımsız bölüm ve fazlası olması durumunda elektrik odası yapılacaktır, birden fazla müstakil konutların ya da apartlmanların bulunduğu parsellerle ilgili gerekli teknik bilgi yine Elektrik Müh.'den alınacaktır.
1.6 | Proje; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyacaktır.
1.7 | 20 ve üzeri bağımsız bölümün olduğu yapılarda 2.asansör tesis edilecektir.
1.8 | Sığınak gerekliliği kontrol edilecektir. (Sığınak yönetmeliği Madde 7)
2 | ANTET VE GÖSTERİLECEK TABLOLAR / HESAPLAMALAR
2.1 | Belediyenin yayınlamış olduğu antet kullanılacak.
2.2 | Kat bazında kullanılan emsaller tablolaştırılıp toplam kullanılan emsal gösterilecektir.
2.3 | TAKS hesabı tablosu gösterilecektir.
2.4 | Ağaç hesabı yapılacak. [Parsel Alanı - (Zemin kat inşaat alanı + otopark alanları)] / 30 m² (her 30m² için 1 ağaç) formülü ile hesaplanacaktır. (havuz var ise hesaba dahil edilecek)
2.5 | Dalyan için yeşil alan hesabı yapıldı. Yeşil Alan = Parsel Alanı - (Zemin kat inşaat alanı +varsa havuz+ otopark alanları) > Parsel alanı* %40 formülü ile hesaplanacaktır.
2.6 | Toprak kazı hesabı =Temel alanı * (Tabii Zemin-Temel altı kotu mesafesi) formülü ile hesaplanacaktır.
2.7 | Toprak dolgu hesabı = (Parsel Alanı - Zemin Kat İnşaat Alanı) * (0.00 kotu - Tabii Zemin Kotu) formülü ile hesaplanacaktır.
2.8 | Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilecek.
2.9 | Parsel içinde otopark yapılamama durumunda; ya başka parselde karşılanacak ya da araç başına otopark ödemesi yapılacaktır. (Teknik rapor ayrıca hazırlanacaktır). Farklı parselde gösterilecek ise o parsele ait yerleşim planı mimari projede gösterilip muvafakatname dosyaya eklenecek.
2.10 | Arsa ve proje bilgileri kontrol edilecek.
2.11 | Mal sahibi adı kontrol edilecek.
2.12 | Bina / yapı sınıfı kontrol edilecek.
2.13 | Ortak alan listesine ait tablo gösterilecektir.
2.14 | Bağımsız bölüm listesi tapuya göndermeye uygun şekilde hazırlanarak gösterildi.
2.15 | Bağımsız bölüm numaralandırması, bina girişinin solundan başlayarak saat yönünde devam edecektir. Ticari alanların da bulunduğu yapılarda ise numaralandırma önce konutlardan başlatılacak, ardından dükkanlarla yine saat yönünde sürdürülecektir.
2.16 | BB listesinde sığınak, elektrik odası, mescit, su deposu (bina içi ya da toprak altı), istinatlar ayrı sütünda gösterilecek olup, genel brüt alana dahil edilmeyecektir.
2.17 | Su deposu bina içinde çözülmesi halinde inşaat alanına dâhil edilmez; ancak toprak altında yapılması durumunda inşaat alanına dâhil edilir.
2.18 | Havuz varsa ayrı paftada gösterilerek niteliği kısmına havuz, yapı sınıfı kısmına 3A yazılacaktır.
3.1 | VAZİYET PLANI (1/100- 1/200-1/500)
3.1 | 0.00 kotu altına plan kote veya yol kırmızı kotuna göre değerler yazılarak düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilecek. Yapılar birden fazla ise her bina girişi önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilecek. Binalar 12m’den uzakta ise tabii zeminden kodlandırıldı.
3.2 | Çatı silüeti üzerinde kesit çizgileri ile beraber belirtilip çatı kotları verilecek.
3.3 | Tasarlanan bina kütlesi dış konturlarıyla ve yerleşme planındaki konumuna uygun olarak gösterilecek. Vaziyet planında ölçü verilmeyecek. Yapı sınırı yazı ile ifade edilecek. Yol cephesindeki kapalı ya da açık çıkmanın parsel sınınra olan mesafesinin <3.5 m olduğu gösterilecek. Arka ve yan bahçe mesafelerinin 3m olup 1m açık çıkmanın yapılabildiği parsellerde, açık çıkmanın parsel sınırına mesafesinin < 2 m olduğu gösterilecek.
3.4 | Yaya ve otopark girişleri gösterilip sokak ve cadde isimleri (biliniyorsa) işlenecek.
3.5 | Yapı yaklaşma mesafaleri noktasal olarak işaretlenip ölçüleri belirtilecek.
3.6 | Yol ve komşu parseller belirtilecek.
3.7 | 1/200 ölçekte kesitleri çizilecek.
3.8 | Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilecek.
3.9 | Blokların üzerine blok isimleri yazılacak.
3.10 | Kuzey oku gösterilecek.
3.11 | Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilecek.
3.12 | İki yola cepheli parsellerde otopark girişleri öncelikli olarak geniş yoldan yapılacak.
3.13 | Parsel içerisindeki mevcut ruhsatlı veya yapı kayıt belgeli binalar gösterilecek.
3.14 | Fosseptik gösterimi (biliniyorsa) yapılacak.
3.15 | Toprakaltı su deposu gösterimi (mevcut ise) yapılacak. ( Hacmi, ebatları ve malzemesi belirtildi.)
4 | YERLEŞİM PLANI (1/100- 1/200-1/500)
4.1 | Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine ölçüleri işlenecek.
4.2 | Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa, merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları ve kotlandırılacak, subasman kotu belirtilecek.
4.3 | Ada ve parsel numaraları yazılacak.
4.4 | Parsel ölçüleri, parselin çekme mesafeleri verilecek.
4.5 | Blokların zemine oturma alanları çizilecek. Üstteki çıkmalar nokta nokta işlenip asansör boşlukları belirtilecek.
4.6 | Blokların; parsel sınırlarına, parsel köşe noktalarına, birbirlerine ve röper noktalarına uzaklıkları anlaşılır şekilde ölçülendirilecek(Bu ölçüler Harita mühendisinden alınıp çizime eklenebilir).
4.7 | Blokların üzerine blok dış boyutları yazılacak (Bu ölçüler Harita mühendisinden alınıp çizime eklenebilir).
4.8 | Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri sayı ile belirtilip, ölçülendirilrek m² bilgisi yazılacak. Pafta kenarına otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılacak.
4.9 | Blok isimleri verilecek (birden fazla blok var ise).
4.10 | Binanın parsel sınırlarına kadar iki kesit çizilecek.
4.11 | Engelli erişim yeri ölçüleri ve alanı gösterildi. Dar kenar >90 cm ve Uzun kenar >140cm olacak şekilde kontrol edilecek.
4.12 | Zemin kat bağımsız birim numaraları yerleşim üzerinde gösterilecek.
4.13 | Fosseptik gösterimi (biliniyorsa) yapılacak.
4.14 | Toprakaltı su deposu gösterimi (mevcut ise) yapılacak.
4.15 | Yerleşim planındaki köşe kotları ile aplikasyonda verilen köşe kotları uyumlu olmalıdır.
5 | PLANLAR (1/50- 1/100)
5.1 | Min. yapı piyesi ölçüleri kontrol edilecek (Oturma odası,yatak odası, mutfak nişi, banyo-wc)
5.2 | İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilecek.
5.3 | Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilecek.
5.4 | Bitişik binalarda dilatasyon derzleri her katta gösterilecek.
5.5 | Her bağımsız bölüm için en az 2 baca (aspiratör ve duman bacası) gösterilecek.
5.6 | Modüller ve inşai akslar belirtilecek. Taşıyıcı sistem statik projeye uygun harf ve sayılarla belirtilecek.
5.7 | İnşai elemanlar (kolon, perde vb.) gerçek boyutları ile çizillip içleri taranacak.
5.8 | Merdiven ve rampaların çıkış yönü, başlangıç-bitiş kotları ve basamak numaraları belirtilecek.
5.9 | Tüm katlar bağımsız bölüm girişlerinde bağımsız birim numaraları ( örn. BBNO:1) gösterilecek.
5.10 | Asansör boşlukları standartlara ve avan projeye uygun düzenlenecek. Standart ölçüler makina mühendisinden öğrenilebilir.
5.11 | Bina girişinde engelli erişimi sağlanacak. Dar kenar >90 cm ve Uzun kenar >140cm olacak şekilde engelli erişim yeri gösterilecek.
5.12 | Merdiven kulesi çatıya çıkmıyor ise son kat döşemesinde çatıya ulaşımı sağlayacak boşluk izdüşüm olarak gösterilip ölçülendirilecek.
5.13 | Çatı planı; meyiller, su toplama yerleri, bacalar ve konstrüksiyon detayları ile çizilecek. Çatı çıkış kapakları gösterilecek. Üzerinden elektrik hatları geçen parsellerde anten, gün ısı vs. yükseklikleri gösterilecek. Kotlar verilecek.
6 | KESİTLER (1/50- 1/100)
6.1 | En az iki kesit çizilecek (merdiven, giriş, asansör ve ıslak hacimden geçecek şekilde).
6.2 | Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin ismi, kat yükseklikleri ve kotları yazılacak.
6.3 | Drenaj detayları ve malzemeleri verilecek.
6.4 | Çatı konstrüksiyonu, yalıtım detayları ve malzeme açılımları gösterilecek.
7 | GÖRÜNÜŞLER (1/50- 1/100)
7.1 | Yapının mimarisini açıklayan tüm görünüşler (tek bloksa 4 cephe) çizilecek.
7.2 | Doğal zemin (nokta nokta) ve öneri zemin (devamlı çizgi) gösterilecek.
7.3 | Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri belirtilecek.
8 | PROJELERE ÖLÇÜ VERİLMESİ
8.1 | Verilen ölçülerin plan-kesit-görünüş arasında tutarlı olduğu kontrol edildi.
9 | SİSTEM DETAYLARI VE NOKTA DETAYLARI
9.1 | Isı yalıtım detayları (dış duvar, çatı, taban) kalınlıkları ile belirtilmiş, ısı ihtyiacı belgesi ile beraber kontrol edildi.
9.2 | Drenaj detayları ve malzemeleri verilecek.
9.3 | Çatı saçağı lüzum görülen yerlerden Ö: 1/5 nokta detayı verildi.
10 | ALAN HESAPLAMALARI
10.1 | TAKS hesabı yapılacak (Planlı alanlar imar yönetmeliği madde 20'ye uygun hesaplanacak).Bu hesaba 5m²'ye kadar olan bina giriş sahanlıkları (villalarda her bağımsız bölüm için ayrı olmak üzere birden çok blok yapılması durumunda her blok için ayrı 5 m² kabul edilir), asansör kuyusu ve temele kadar inen şaftlar dahil edilmeyecek. Taban Alanı = Zemin Kat Kapalı Alan - Asansör Kuyusu - Temele İnen Şaftlar + varsa enerji odası formülü ile bulunacak.
10.2 | Emsal hesabı kontrol edilecek.
10.3 | Emsal dışı %30 hesabı kontrol edildi. (Planlı alanlar imar yönetmeliği madde 5 ve madde 22 göz önüne alınarak değerlendirilecek) (kırsal yönerge hariç)
10.4 | İnşaat alanı hesabı kontrol edilecek (Giriş sahanlığı, toprak altı su deposu, balkonlar, tesisat alanları tümü dahil edilecek).
10.5 | Açık çıkma koşullarını sağlayan balkonlar için net alan hesabı yapılacak (Bağımsız bölüm net alanının %20'sini geçemez, geçerse emsale dahil edilir).
10.6 | Toprakaltı su deposu inşaat alanına dahil edildlecek.
10.7 | Bağımsız bölüm brüt alanı ve ortak alan hesaplamaları yapıldı.
10.8 | BB listesinde sığınak, elektrik odası, mescit, su deposu (bina içi ya da toprak altı), istinatlar ayrı sütünda gösterilecek olup, genel brüt alana dahil edilmeyecektir.
Note on C9: Suzanİlhan: ÖRNEK BİRKAÇ HESAP VERİLEBİLİR
Note on C12: Suzanİlhan: belediyeden örnek bir tablo istenebilir